（別紙１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　機　械　器　具　の　概　要

年　　月　　日現在

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 性 能 | 購 入 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（別紙２）

監　　督　　者　　等　　名　　簿

年　　月　　日現在

| 監督者等の名称 | 氏 名 | 業 務 範 囲 | 経験 年数 | 資 格 の 種 別 | 資格取得 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

(注１)　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合はダクト清掃作業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、貯水槽清掃業の場合は貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水管清掃作業監督者、ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、環境衛生総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。

(注２)　監督者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

(注３)　〇〇講習会修了、建築物環境衛生管理技術者免状保有者等と記入する。

（別紙５－１）

空気環境測定作業実施方法(2-1)

年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | (1) 空気環境の測定方法 (2) 測定機器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法 (3) 測定結果報告書作成手順 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

（別紙５－２）

空気環境測定作業実施方法(2-2)

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

| 添 付 書 類 確 認 票（ １号～３号、６号～８号 ） （種 別） | 内 容 | 担当者確認欄 |
| --- | --- | --- |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| 建築物環境衛生管理 技術者等免状 （ ） | 氏 名 年 月 日生 番 号 第 号／交付年月日 年 月 日 |  |
| 建築物環境衛生管理 技術者等免状 （ ） | 氏 名 年 月 日生 番 号 第 号／交付年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （１年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （２年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （３年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （４年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （５年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （６年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 監督者講習会修了証書 （ ） (登録監督者以外が講師の場合) | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |

＊（　）内は監督者等の種類を記入　＊建築物環境衛生管理技術者等免状は２、３、６、８号のみ添付

（別紙１）（記載例・空気）

申請日現在で記入

機　械　器　具　の　概　要

年　　月　　日現在

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 性 能 | 購 入 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮遊粉じん測定器 ―酸化炭素測定器 二酸化炭素測定器 温度計 湿度計 風速計 測定器固定用スタンド (物的要件の機械器具に含まれないものは記入する必要はない。) | ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 | ○台 ○台 ○台 ○本 ○台 ○台 ○台 | （記入不要） | ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（別紙２）（記載例・清掃、空気、ダクト、貯水、排水管、防除）

申請日現在で記入

監　　督　　者　　等　　名　　簿

年　　月　　日現在

| 監督者等の名称 | 氏 名 | 業 務 範 囲 | 経験 年数 | 資 格 の 種 別 | 資格取得 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （注１） 清掃作業監督者 清掃作業監督者 清掃作業監督者 | ○山 △男 ○野 △子 ○島 △雄 | （注２） 清掃作業計画の作成及び清掃作業監督業務 業務従事者研修、及び清掃作業監督業務 業務従事者研修、及び清掃作業監督業務 | 10年 ５年 ５年 | （注３） 清掃作業監督者再講習会修了 第○号 清掃作業監督者講習会修了 第△号 建築物環境衛生管理技術者 第□号 | ○年□月△日 △年□月○日 □年△月○日 |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

(注１)　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合はダクト清掃作

業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、貯水槽清掃業の場合は貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水

管清掃作業監督者、ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、環境衛生総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空

調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。

(注２)　監督者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

(注３)　〇〇講習会修了、建築物環境衛生管理技術者免状保有者等と記入する。

申請日現在で記入

（別紙５－１）　　　　　　　空気環境測定作業実施方法(2-1)

年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | (1) 空気環境の測定方法 ・①事前打ち合わせ ②準備 ③測定作業 ④報告等の手順ごとに具体的な記載があること。 - 測定機器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法 ・浮遊粉じん測定器は年１回較正し、その記録を保管しておくこと。 ・その他の機械器具は定期及び作業前に点検し、所定の効果・能力があることをチェックする旨の記載があること。 ・使用する測定器、保管庫について定期に点検し、測定器ごとに整理して保管すること。 ・異常が認められた場合修理を行い、その記録を残しておくこと。 - 測定結果報告書作成の手順 ・測定結果報告書を２部作成し、１部をオーナーに提出し、１部を自社で５年間保存する旨の記載があること。 空気環境の測定結果については、委託する場合にあっても、自ら保存すること。 （1）～（3）については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第二の内容に沿った記載であるかどうかを確認してください。 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

申請日現在で記入

（別紙５－２）　　　　　空気環境測定作業実施方法(2-2) （記載例）

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

業務の委託を行う場合に、委託を受ける者の名称、委託する業務の範囲、業務を委託する期間を、どのように建築物維持管理権原者に通知しているか。また、受託者の業務の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第二の一から三までに掲げる要件を満たしていることをどのように把握しているかについて記載があること。 業務委託を行わない場合は、「業務委託なし」等の記載があること。 機械器具等の点検の業務委託があればその方法について記載すること。

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの、苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応するための、連絡体制について記載があること。 業務委託している場合、緊急の連絡が元請業者にあったときに委託業者に連絡が迅速に対応できる体制について記載があること。 緊急連絡網を記載する等、迅速に対応するための具体的な記載があること。

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

(平成十四年三月二十六日)

(厚生労働省告示第百十七号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第二十五条第四号、第二十六条第三号、第二十六条の二第四号、第二十七条第四号、第二十八条第六号、第二十八条の二第六号、第二十九条第五号及び第三十条第八号の規定に基づき、清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準を次のように定め、平成十四年四月一日から適用する。

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

（略）

第二　規則第二十六条第三号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。

一　空気環境の測定は、規則第三条の二第一号に定める方法に準じて行うこと。

二　空気環境の測定の結果を五年間保存すること。

三　空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること。

四　空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、測定結果の保存は自ら実施すること。

五　建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

(略)

改正文　(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一八号)　抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文　(平成一六年三月二二日厚生労働省告示第一一八号)　抄

平成十六年四月一日から適用する。