（別紙１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　機　械　器　具　の　概　要

年　　月　　日現在

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 性 能 | 購 入 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（別紙２）

監　　督　　者　　等　　名　　簿

年　　月　　日現在

| 監督者等の名称 | 氏 名 | 業 務 範 囲 | 経験 年数 | 資 格 の 種 別 | 資格取得 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

(注１)　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合はダクト清掃作業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、貯水槽清掃業の場合は貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水　　　管清掃作業監督者、ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、環境衛生総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。

(注２)　監督者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

(注３)　〇〇講習会修了、建築物環境衛生管理技術者免状保有者等と記入する。

(別紙３)

研 修 実 施 状 況（計画）（自　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日）

営業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

| 研 修 の 期 日 |  | 研 修 の 内 容 | 研修講師の氏名及び資格 | 対象従事者数 | 参加従事者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 定 団 体 の 証 明 欄 | 上記の研修については本団体の指導により行われた（行われる）ものである。 年 月 日 （指定団体名） （代表者氏名 印 ） |  |  |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　新規登録の場合は、過去１年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

３　再登録の場合は、過去６年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

４　指定団体が研修修了証明証を記入する際、２葉以上に記入する場合は、各葉ごとに証明する。

（別紙６－１）

空気調和用ダクト清掃作業実施方法(2-1)

年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | (1) 作業工程（ダクト清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。） (2) 機械器具等の点検方法 (3) ダクト清掃に伴って排出されるごみの処理方法 (4) 作業報告書作成の手順 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

（別紙６－２）

空気調和用ダクト清掃作業実施方法(2-2)

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

| 添 付 書 類 確 認 票（ １号～３号、６号～８号 ） （種 別） | 内 容 | 担当者確認欄 |
| --- | --- | --- |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| （ ） | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |
| 建築物環境衛生管理 技術者等免状 （ ） | 氏 名 年 月 日生 番 号 第 号／交付年月日 年 月 日 |  |
| 建築物環境衛生管理 技術者等免状 （ ） | 氏 名 年 月 日生 番 号 第 号／交付年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （１年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （２年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （３年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （４年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （５年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 登録研修修了証書 （６年目） | 年 度 人 番 号 第 号／証明年月日 年 月 日 |  |
| 監督者講習会修了証書 （ ） (登録監督者以外が講師の場合) | 氏名 年 月 日生 記号番号 第 号／証明年月日 年 月 日 有 効 期 間 年 月 日まで |  |

＊（　）内は監督者等の種類を記入　＊建築物環境衛生管理技術者等免状は２、３、６、８号のみ添付

申請日現在で記入

（別紙１）（記載例・ダクト）

機　械　器　具　の　概　要

年　　月　　日現在

| 名 称 | 型 式 | 数 量 | 性 能 | 購 入 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気ドリル シャー又はニブラ 内視鏡 電子天びん又は化学天びん コンプレッサー 集じん機 真空掃除機 (物的要件の機械器具に含まれないものは記入する必要はない。) | ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 ○○社製 ○○－△△型 | ○台 ○台 ○台 ○台 ○台 ○台 ○台 | 写真撮影可能なもの 分解能1mg以上 | ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 ○年□月 |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

申請日現在で記入

（別紙２）（記載例・清掃、空気、ダクト、貯水、排水管、防除）

監　　督　　者　　等　　名　　簿

年　　月　　日現在

| 監督者等の名称 | 氏 名 | 業 務 範 囲 | 経験 年数 | 資 格 の 種 別 | 資格取得 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （注１） 清掃作業監督者 清掃作業監督者 清掃作業監督者 | ○山 △男 ○野 △子 ○島 △雄 | （注２） 清掃作業計画の作成及び清掃作業監督業務 業務従事者研修、及び清掃作業監督業務 業務従事者研修、及び清掃作業監督業務 | 10年 ５年 ５年 | （注３） 清掃作業監督者再講習会修了 第○号 清掃作業監督者講習会修了 第△号 建築物環境衛生管理技術者 第□号 | ○年□月△日 △年□月○日 □年△月○日 |

(備考)　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

(注１)　清掃業の場合は清掃作業監督者、空気環境測定業の場合は空気環境測定実施者、空気調和用ダクト清掃業の場合はダクト清掃作

業監督者、飲料水水質検査業の場合は水質検査実施者、貯水槽清掃業の場合は貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃業の場合は排水

管清掃作業監督者、ねずみ昆虫等防除業の場合は防除作業監督者、環境衛生総合管理業の場合は統括管理者、清掃作業監督者、空

調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者について記入する。

(注２)　監督者等が複数いる場合は、それぞれの業務分担を記入する。

(注３)　〇〇講習会修了、建築物環境衛生管理技術者免状保有者等と記入する。

申請日現在で記入

（別紙３）（記載例・ダクト）

研 修 実 施 状 況（計画）（自　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日）

営業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

| 研 修 の 期 日 |  | 研 修 の 内 容 | 研修講師の氏名及び資格 | 対象従事者数 | 参加従事者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △年○月□日 |  | 社内研修を次のように実施予定 ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ※ 時間数が７時間（420分）以上であること。 ※ 内容は平成25年１月21日健衛発0121第１号厚生労働省健康局生活衛生課長通知の別添を参考にする。 | ○野 △子 （ﾀﾞｸﾄ清掃作業監督者） | ３人 | ３人 |
| △年度 |  | あるいは、 登録研修機関（実施機関名を記載）が開催する登録研修を受講予定 |  | ３人 | ３人 |
| 指 定 団 体 の 証 明 欄 | 上記の研修については本団体の指導により行われた（行われる）ものである。 年 月 日 （指定団体名） （代表者氏名 印 ） |  |  |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　新規登録の場合は、過去１年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

３　再登録の場合は、過去６年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

４　指定団体が研修修了証明証を記入する際、２葉以上に記入する場合は、各葉ごとに証明する。

申請日現在で記入

（別紙３）（記載例・ダクト）

研 修 実 施 状 況（計画）（自　▽年　月　日　～　△　月　日）

営業所名　　○○株式会社　神奈川営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

| 研 修 の 期 日 |  | 研 修 の 内 容 | 研修講師の氏名及び資格 | 対象従事者数 | 参加従事者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △年○月□日 |  | 社内研修を次のように実施した。 ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ・ （ 分） ※ 時間数が７時間（420分）以上であること。 ※ 内容は平成25年１月21日健衛発0121第１号厚生労働省健康局生活衛生課長通知の別添を参考にする。 | ○野 △子 （ﾀﾞｸﾄ清掃作業監督者） | ２人 | ２人 |
| △年○月□日 |  | 登録研修機関（実施機関名を記載）が開催する登録研修を受講 |  | ２人 | ２人 |
|  |  | （再登録の際は６年分の記載が必要です。） |  |  |  |
| 指 定 団 体 の 証 明 欄 | 上記の研修については本団体の指導により行われた（行われる）ものである。 年 月 日 （指定団体名） （代表者氏名 印 ） |  |  |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　新規登録の場合は、過去１年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

３　再登録の場合は、過去６年間の実績及び今後１年間の計画を記載する。

４　指定団体が研修修了証明証を記入する際、２葉以上に記入する場合は、各葉ごとに証明する。

申請日現在で記入

（別紙６－１）　　　　　空気調和用ダクト清掃作業実施方法(2-1)

年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | (1) 作業工程（ダクト清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。） ・①事前打ち合わせ ②準備 ③ダクト停止 ④集塵ユニットの設置 ⑤点検 ⑥運転再開 ⑦報告等の手順ごとに具体的な記載 があること。 (2) 機械器具等の点検方法 ・電子天びん、化学天びんは年１回較正し、その方法の記載があること。 ・その他の機械器具は定期及び作業前に点検し、所定の効果・能力があることをチェックする旨の記載があること。 ・異常が認められた場合修理を行い、その記録を残しておくこと。 (3) ダクト清掃に伴って排出されるごみの処理方法 (4) 作業報告書作成の手順 ・ダクト清掃作業報告書を２部作成し、１部をオーナーに提出し、１部を自社で５年間保存する旨の記載があること。 （1）及び（2）については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第三の内容に沿った記載であるかどうかを確認してください。 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

申請日現在で記入

（別紙６－２）　　　　　空気調和用ダクト清掃作業実施方法(2-2)

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

業務の委託を行う場合に、委託を受ける者の名称、委託する業務の範囲、業務を委託する期間を、どのように建築物維持管理権原者に通知しているか。また、受託者の業務の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第三の一から五までに掲げる要件を満たしていることをどのように把握しているかについて記載があること。 業務委託を行わない場合は、「業務委託なし」等の記載があること。 機械器具等の点検の業務委託があればその方法について記載すること。

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの、苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応するための、連絡体制について記載があること。 業務委託している場合、緊急の連絡が元請業者にあったときに委託業者に連絡が迅速に対応できる体制について記載があること。 緊急連絡網を記載する等、迅速に対応するための具体的な記載があること。

備考１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付してもよい。

○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準（抜粋）

(平成十四年三月二十六日)

(厚生労働省告示第百十七号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第二十五条第四号、第二十六条第三号、第二十六条の二第四号、第二十七条第四号、第二十八条第六号、第二十八条の二第六号、第二十九条第五号及び第三十条第八号の規定に基づき、清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準を次のように定め、平成十四年四月一日から適用する。

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準

第三　規則第二十六条の三第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。

一　ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクトの運転状況を考慮した適切な方法により行うこと。

二　清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと。

三　清掃の前後において、ダクト内部の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検するとともに、堆積している粉じんの量を測定して清掃の効果を確認すること。

四　清掃後、送風機を試運転し、ダクト内部に残留した粉じんが室内に流入しないことを確認すること。粉じんの室内への流入が認められる場合は、再度清掃を行う等必要な措置を講ずること。

五　空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。

六　空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。

七　建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

改正文　(平成一五年三月二五日厚生労働省告示第一一八号)　抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文　(平成一六年三月二二日厚生労働省告示第一一八号)　抄

平成十六年四月一日から適用する。