第６号様式(第５条関係)

屋外広告物安全点検報告書

(第一面)

年　　月　　日

相模原市長　あて

報告者　　住　　所

（申請者）　氏　　名

電話番号

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

屋外広告物の安全点検結果を下記のとおり報告します。

下記の点検結果は、事実に相違ありません。また、次回点検報告時までの間、補修その他必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。

| 対象物件 | 許可年月日及び番号 |  | 年 月 日 第 － － 号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 広告物等の所在地 |  | 相模原市 区 |
| 点検の概要 | 点検実施者 |  | 住 所 氏 名 電話番号 |
|  |  | 特定屋外広告物の場合の資格 | □屋外広告士 □講習会修了者 □建築士 □屋外広告物点検技能講習修了者 □その他（ ） |
|  | 点検実施日 |  | 年 月 日 |

備考　１　当該広告物等を表示し、又は設置している者が報告してください。

２　点検を実施する広告物等が、特定屋外広告物の場合は、点検は特定屋外広告物安全管理者か、条例第１８条第２項に定める資格(屋外広告士、講習会修了者、建築士、屋外広告物点検技能講習修了者等)を有する者である必要があります。この場合、資格の欄を記入してください。

３　安全点検報告書による安全点検は、当該広告物等の継続の許可申請日前９０日以内の時点で行い、継続の許可申請時に提出してください。

４　異常有の場合は、広告物等の全景に併せて、当該箇所の写真（補修等を行う場合は補修前後の写真）を撮影し添付してください。

５　広告物等が２基以上ある場合は、第二面は広告物等ごとに提出してください。

(第二面)

| 広告物名称、番号、記号等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告物等の種類 | □はり紙及びはり札等 □壁面利用の広告板等(建築物等の外面に直接表示又は設置するもの) □袖看板(建築物の外面から突出するもの) □屋上広告塔、広告板(建築物の上部から突出するもの) □独立広告塔及び広告板(土地に直接設置する広告塔及び広告板) □電柱又は街灯柱を利用するもの □立看板等 □広告旗 □標識柱を利用するもの □電車、自動車等を利用するもの □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  | 異常 |  | 改善の概要 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  | 無 | 有 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 鉄骨接続部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  | 無 | 有 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ３ 取付対象部（柱、壁、スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  | 無 | 有 |  |
| 広告板・文字 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  | 無 | 有 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  | 無 | 有 |  |
| その他 | １ 付属部材の腐食、破損 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、破損 |  |  | 無 | 有 |  |
|  | ３ その他点検した事項（ ） |  |  | 無 | 有 |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

備考　広告物等の種類により該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引いてください。